设备技术参数

| 序号 | 产品名称 | 规格型号（mm） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动手术无影灯 | LED五孔KS05L型 | 1.灯头照度 照度调节可以进行无极调光，降低照度并不改变色温范围。 2.色温范围： 技术要求：3800K±500K 3.照明区的大小： 灯头可手动调焦，转动聚光调光旋钮可以调节照明区域大小，使各个照明模块的照明区重叠。 4.LED手术照明灯采用创新型的光源，即LED（发光二极管），本厂采用的LED发光二极管为原装进口欧司朗灯珠。 5.故障率低： 通过使用原装进口的欧司朗灯珠，灯头具有非常低的故障率，单个LED灯珠的故障不会损害灯头的正常使用。 6.灯头带单独的记忆开关，本次使用完毕下次打开照明灯，亮度保持上次关闭照明灯时的位置，以此减少医生操作步骤。 - 每台灯都带有ABS灯头把手，便于调节灯头位置。 - 带电源指示灯、带保险丝。 - 透光板采用防碎材质，保证医生、患者的使用安全。 - 底座采用隐藏空间防水设计，更大程度的保证变压器的使用安全。 - 灯头处配有扇热孔，更好的减少灯具热量。 |