# 红蓝光治疗仪技术参数

| 产品 | 红蓝光治疗仪 |
| --- | --- |
| 推进速度范围* | 推进速度可设置五种速度： Very Fast（非常快速）：3.5mm/s； Fast（快速）：3.0mm/s； Normal （中速）：2.5mm/s； Slow（慢速）：2.0mm/s； Very Slow（非常慢速）：1.6mm/s， 推进速度 精度允差为±15%。 |
| 负压范围* | 最大负压强度 ≤ -75kPa，负压范围共有 11 档可以设定，档位具体压力及误差。 负压档位; 负压值（-KPa）; 误差范围. 0; 0; ±10％. 1; 25. 2; 30. 3; 35. 4; 40. 5; 45. 6; 50. 7; 55. 8; 60. 9; 65. 10; 75. |
| 显示屏 | 液晶屏 |
| 操作方式 | 触摸屏操作 |
| 注射时间间隔* | 每次注射的间隔时间可选择 0.5s、1.0s、1.5s、2.0s、2.5s、3.0s 共六种设置，时间间隔允 差为±10%。 |
| 注射模式 | 1：自动感应模式 2：自动脚踏模式 3：连续脚踏模式 |
| 适配注射器规格* | 产品适配注射器规格包括 1ml、2.25ml、3ml、 5ml 共 4 种规格。不同规格注射器因实际装量不同，可分为 0.8ml/1ml（实际装量/注射器规格）、 1ml/2.25 ml、2ml/2.25 ml、2ml/3 ml、2.5ml/3 ml、3ml/3 ml、3ml/5 ml、4ml/5 ml、5ml/5 ml 九种注射规格可以选择设置。 |
| 注射次数设置* | 18种次数可以设置，分别为：10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120、 130、140、150、160、170、180。 |
| 即时存储 | 用户也可以调用已经存储参数，共有 4 个存储块，可存储4 组参数。 |
| 阻塞提示 | 有 |
| 负压不足提示 | 有 |
| 掉电提示 | 有 |
| 工作电压 | AC220V~ |