肺功能测试仪招标参数

1、具有医疗器械产品注册证。

2、通过ISO9001的质量认证和中国医疗仪器行业的ISO13485论证。

3、提供金属箱，方便外出携带使用.

4、进口原装压差式双向传感器，可测吸入和呼出气量和流速，精确度高，稳定性和重复性好，防震动，易于清洗消毒。

5、特配大容量内存芯片，可存储≧250人的受检者的测量数据和曲

线数据，并可重复存储，便于大规模体检。

6、必须提供配套的中文数据通讯管理软件系统，管理系统能够自动对比同一受检者，前后多次检测数据，并以趋势图的形式展现出来，帮助临床医生分析受检者的病情。

7、通过配套管理软件可实现对检测报告自由的分析，编辑，打印。

8、具有数据双向传送功能。可通过上级计算机网络系统设置人体参数数据，并向上级计算机网络系统传送测试数据。

性能指标

容量检测范围：0-9.5L

容量检测精度：±3%F.S

流量检测范围：0-±14L/S

流量检测精度：±5%F.S

电        源：AC 220V/50HZ±1

功        率：≤35W

质        量：≤5.0KG

温         度：5℃-30℃

湿         度：≤80%

测量参数 

肺活量测定：VC，TV，ERV，IRV，IC，MV，RR

用力肺活量测定：FVC，FEV.1，FEV.2，FEV.3，PEF，V75，V50，V25，V50/V25，V25/H， FEV.1%，FEV.2%，FEV.3%，MMF,

最大通气量测定：MVV，BSA，MVV/BSA

气道反应性实验。 

支气管扩张剂使用前后。
