动态血压记录仪技术参数

1、记录盒数量≥1个；

2、方便患者穿戴，记录盒尺寸：不大于110×70×40毫米，重量＜180克；

3、记录盒满电/使用新电池状态下，记录时长：≥24小时；

4、血压量程：至少覆盖0～280mmHg，误差±3mmHg；

5、脉率测量范围：至少覆盖40～220次/分，误差不超过3次/分或±4%中的较大者；

6、同一患者检查周期内存储的数据：≥200组；

7、使用USB接口与计算机交换数据；

8、标配分析软件，软件具备编辑、打印分析报告功能，软件终身免费使用、升级；

9、配备背包，方便患者携带；

10、配备A4幅面黑白激光打印机一台，用于打印分析报告；

11、产品设计使用寿命：≥6年。

质保期：3年