震动排痰机技术参数

1、震动频率：1-18Hz可调，数字显示，误差±1Hz

2、震动压力：至少10级可调，以满足不同患者使用

3、工作模式：支持手动和自动模式，以适用于不同患者

4、支持咳嗽暂停功能

5、工作时间：1-60min可调

6、具备紧急停止安全开关

7、倒V式胸部充气背心，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免胸部不适感

8、要求配置可重复使用全胸充气背心（成人、儿童）、可重复使用全胸充气背带（成人、儿童）、单人多次使用全胸充气背心（成人、儿童）、单人多次使用全胸充气背带（成人、儿童）

9、配置显示屏，可显示治疗时间、频率、压力等治疗参数

10、可存储和查阅患者治疗信息

11、可适用于心外科开胸患者

12、需配台车