**遴选需求**

一、设备名称、数量

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ****序号**** | ****遴选产品**** | ****参考规格**** | ****用途**** | ****单位**** | ****预计2年需求数量**** | ****样品提供**** | ****备注**** |
| ****1**** | ****包皮吻合器**** | ****10号-30号**** | 适用于临床包皮切割缝合手术。 | ****个**** | ****400**** | 提交标书时提供吻合器各5个（不超过2个规格）； |  |

二、基本技术参数或要求

**（一）**包皮吻合器****

★1.适用于临床包皮切割缝合手术。

▲2.产品外表面应平整、光滑，无锋棱、毛刺及裂纹。

3.单包装内的吻合器经已确认过的灭菌过程进行灭菌应无菌。

4.应能顺利地装配和拆卸;各移动部位能轻松推动，不得有卡住、松动现象。

（打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。）

1. 商务要求

**（一）销售业绩及采购实施**

★1、成交价格在招采平台能签订合同并生效。

2.销售业绩情况：产品一年内有销售记录，并提供相应材料。

**（二）供货能力。**

1、货物送达地点：台山市妇幼保健院

2、中选供应商按响应条件及承诺的服务项目，在通知交货时间内按采购人的要求免费送货上门、送货前事先通知采购人，并提供免费卸货服务。

3、中选供应商应当采取有效措施确保投标产品的规格、性能、校对等符合国家标准、行业标准等质量的管理规定要求，保障投标产品的质量。

4、供货期间，中选供应商须确保三证齐全、证照符合国家、省、市各级管理部门要求，并具备有效期内的产品代理授权书。

5、中选供应商所提供的耗材必须是原装正品，如发现有假冒产品，采购人有权终止合同，并将假冒产品全部退回。

6、中选供应商应保证按投标响应条件及承诺提供供货服务和相应售后服务，如出现使用、包装等方面的问题，投标人须无条件给予退换；承诺无条件退换破损和近效期产品。

7、中选供应商应当设定服务专线，及时响应采购人的要求，并提供免费上门服务。

**（三）售后服务。**

1.及时响应售后需求。

2.售后服务承诺。

四、其他要求

（一）付款方式。当月20日前院方接收到中选供应商提供有效发票后，从下个月视为第一个月、院方在第12个月月末支付采购费用；当月20日后院方接收到有效发票则延后一个月支付货款，即第13个月月末支付采购费用。

台山市妇幼保健院

2025年05月14日