**台山市人民医院医共体现有静态心电图设备明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 型号 | 数量（台） | 区域心电系统接入评估 | 接入报价（元/台） |
| 宝莱特 | E70 | 3 |  |  |
| 福田 | FCP-7101 | 9 |  |  |
| 福田 | FCP-8100 | 1 |  |  |
| 福田 | FX-8322 | 1 |  |  |
| 福田 | TCP-7101 | 3 |  |  |
| 光电 | ECG-1250C | 1 |  |  |
| 光电 | ECG-2150 | 2 |  |  |
| 光电 | ECG-2150P | 5 |  |  |
| 科美思 | ECG-1220 | 1 |  |  |
| 理邦 | ECG-1210 | 1 |  |  |
| 理邦 | SE-1201 | 18 |  |  |
| 理邦 | SE-1515 | 1 |  |  |
| 理邦 | SE-301 | 2 |  |  |
| 理邦 | SE-601B | 2 |  |  |
| 迈瑞 | BenHeart R 12 | 2 |  |  |
| 三锐 | ECG-2201G | 3 |  |  |
| 三锐 | ECG-3312B | 2 |  |  |
| 三锐 | ECG-3312G | 1 |  |  |
| 三锐 | ECG-3312W | 2 |  |  |
| 三锐 | ECG-5506B | 1 |  |  |
| 三锐 | ECG-5512B | 1 |  |  |
| 三锐 | ECG-5512G | 1 |  |  |
| 中旗 | ZQ-1212 | 2 |  |  |
| 总计 |  | 65 |  |  |