**遴选需求**

一、设备名称、数量

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ****序号**** | ****遴选产品**** | ****参考规格**** | ****用途**** | ****单位**** | ****预计2年需求数量**** | ****样品提供**** | ****备注**** |
| ****1**** | ****亚辉龙发光仪器的相关项目试剂**** | ****详见遴选需求**** | ****用于临床项目检验**** | ****人份**** | ****约800**** | ****提交标书时提供样品测试设备相关情况**** |  |

二、基本技术参数或要求

**（一）**包皮吻合器****

★1.适用于型号为iFlash 3000-G的深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司生产的全自动化学发光免疫分析仪。

▲2.供应产品具备有效的医疗器械证。

3.须含配套质控品、校准品等全部检耗产品。

（打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。）

1. 商务要求

**（一）销售业绩及采购实施**

★1、成交价格在招采平台能签订合同并生效。

2.销售业绩情况：产品一年内有销售记录，并提供相应材料。

**（二）供货能力。**

1、货物送达地点：台山市妇幼保健院

2、中选供应商按响应条件及承诺的服务项目，在通知交货时间内按采购人的要求免费送货上门、送货前事先通知采购人，并提供免费卸货服务。

3、中选供应商应当采取有效措施确保投标产品的规格、性能、校对等符合国家标准、行业标准等质量的管理规定要求，保障投标产品的质量。

4、供货期间，中选供应商须确保三证齐全、证照符合国家、省、市各级管理部门要求，并具备有效期内的产品代理授权书。

5、中选供应商所提供的耗材必须是原装正品，如发现有假冒产品，采购人有权终止合同，并将假冒产品全部退回。

6、中选供应商应保证按投标响应条件及承诺提供供货服务和相应售后服务，如出现使用、包装等方面的问题，投标人须无条件给予退换；承诺无条件退换破损和近效期产品。

7、中选供应商应当设定服务专线，及时响应采购人的要求，并提供免费上门服务。

**（三）售后服务。**

1.及时响应售后需求。

2.售后服务承诺。

3.免费承担供应设备的维护保养工作，免费更换仪器故障配件，确保设备正常运行。

四、其他要求

（一）付款方式。当月20日前院方接收到中选供应商提供有效发票后，从下个月视为第一个月、院方在第12个月月末支付采购费用；当月20日后院方接收到有效发票则延后一个月支付货款，即第13个月月末支付采购费用。

（二）报价产品在使用过程中如需消耗耗材或试剂必须在标书内列明并报价格。报价单中未明确的专机专用耗材（配套耗材、非械耗材），默认为免费提供配套使用。

附件：遴选项目

台山市妇幼保健院

2025年05月26日

附件：遴选目录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂、耗材名称 | 序号 | 试剂、耗材名称 |
| 1 | FT3游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒 | 12 | 乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）测定试剂盒 |
| 2 | FT4 游离甲状腺素检测试剂盒 | 13 | 乙型肝炎病毒e抗体（Anti-HBe）测定试盒 |
| 3 | 1. TG甲状腺球蛋白抗体试剂盒 | 14 | 乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc）测定试剂盒 |
| 4 | AntiTpo抗甲状腺过氧化物抗体试剂盒 | 15 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体（HIV）测定试剂盒 |
| 5 | AFP甲胎蛋白检测试剂盒 | 16 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒 |
| 6 | CEA癌胚抗原定量测试试剂盒 | 17 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒 |
| 7 | 糖类抗原CA125-II检测试剂盒 | 18 | AMH抗缪勒管激素检测试剂盒 |
| 8 | 糖类抗原15-3测定试剂盒 | 19 | 促甲状腺激素受体抗体测定试剂盒 |
| 9 | 糖类抗原19-9测定试剂盒 | 20 | 甲状旁腺素测定试剂盒 |
| 10 | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）测定试剂盒 | 21 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒 |
| 11 | 乙型肝炎病毒表面抗体（Anti-HBs）测定试剂盒 | 22 | 强化清洗液 |