**台山市妇幼保健院医用耗材遴选评分原则与评标方法**

**（遴选项目：亚辉龙发光试剂）**

1.**评分原则：**按能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人中标的原则评定。

**2.评标方法：**本次评标采用综合评分方法，评标以招标文件规定的条件为原则，最低报价不作为中标的唯一依据。

**3.评分权重及评标因素如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项目/权重 | 评标因素 | 评分标准 | 得分 |
| 技术评分（40分） | ★1.适用于型号为iFlash 3000-G的深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司生产的全自动化学发光免疫分析仪。 | 若有任何一条不满足则导致投标无效。 |  |
| ▲2.供应产品具备有效的医疗器械证。3.须含配套质控品、校准品等全部检耗产品。（40分） | 对比产品质量性能情况，包括技术的先进性、可靠性、稳定性。产品完全达到检测效果（35分）；检测效果合格（30分），检测效果一般（25分）；产品未能发挥合理检测效果（5分）。产品完全达到检测效果得40分。 |  |
| 商务评分（30分） | ★1、成交价格在招采平台能签订合同并生效。 | 若有任何一条不满足则导致投标无效。 |  |
| 2、销售业绩情况：对比产品一年内的销售发票（暂无参考发票可用省招采子系统已生效的采购合同代替）。（10分） | 有3家或以上医院案例（10分）。不足3家医院案例(5分)。未能提供销售发票或者招采子系统合同（0分）。 |  |
| **3.对比供货服务能力（20分）** | 日常时期到货时间：2天到货（13分）;3到5天到货（10分）;6天以上到货（4分） |  |
| 售后服务承诺：24小时响应到场（5分）;1周内响应到场（3分）;超过1周响应到场（1分）。（能提供更优异的服务合计得20分。） |  |
| 价格评分（30分） | 价格得分=（最低投标价/被评分供应商投标价）×30（此项统一由设备股和财务股计算）**注：本项仅以常规型号价格作为此项计分项**） |

**4.结果评定：**将综合评估分从高到低排出名次:

总分第一名为第一中标候选供应商，第二名为第二中标候选供应商，以此类推（综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合评估分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。

**评标专家签名确认：**

**日期：**