## Sheet1
技术参数响应表
技术参数 |  | 响应程度（负偏离×或无偏离√）
一、设备的基本要求 | 1、能满足每日调配门诊处方量约为3500张处方的调配能力；平均发放速度≥600张处方/小时；普通时段平均取药等候时间不超过8分钟，高峰取药时段不超过15分钟。
2、要求能支持开设6个发药窗口同时工作，且窗口间独立运行互不干扰。
3、发药机的储药能力要求≧20000盒（按医院常规用药结构的药品外包装尺寸均值计算）。
4、具有自动盘点功能，对机内药品进行实时（定时）库存实物盘点，每日自动生成盘点报告并同步至医院HIS系统，误差率≤0.1%。
5、具有拆零模块处理非整装包装的发药功能。拆零模块能达到60种以上品种，要求具备≥6个出药口，可实现同时处理6个处方的拆零药品发放，以适应目前药品集采政策中标的大包装品种的调配工作，拆零药品识别精度≥99.9%（需提供第三方检测报告）。
二、调配装药功能 | 1、要求具有智能药篮按每张处方调配好后“一患者一篮药”的分装好药品的功能。避免不同患者处方出现混放情况，减少调配发药的差错，提高用药的安全。
2、具有分篮功能。当某处方药品过多时，系统能自动将药品分配装入多个药篮，并有相应信息提示，防止发药少发或漏发药的差错。
3、一次性可载入药篮数不低于60个，要求药篮自动进入发药柜接收药品，接收完药品的药篮自动进入传输系统的功能，避免人工加药篮，节省人力资源。
4、要求智能药篮的发放系统与发药柜直接连接，智能药篮要求能自动进入发药柜接收药品，增加自动化程度，减少人力的传输
三、发药机各组件系统的自动化 | 1、要求传输系统与发药柜直接连接，接收完药品的智能药篮能自动进入传输系统，减少人力的传输，节省人力资源。
2、要求传输系统与所有发药窗口直接连接，智能药篮能自动进入对应的发药窗口，避免用人工传输，提升自动化。程度，节省人力资源。
3、传输系统能自动判断调查配处方是否完整，完整处方直接自动传送到达对应窗口，提高一些长期用药、慢性病种处方整盒发药的“直发率”，提高处方调配和发药速度；非完整处方能自动进入补药区并自动打印补药单。
4、每条药槽水平放置且都具备独立电机动力驱动功能，保证出药速度不受药槽内药品数量的影响，减少出药卡顿，减少误差，提高发药工作效率。
5、支持异型包装药品的发放功能,药品储药量不少于3000盒，提高药品的进机率和发药工作效率。
四、发药机加药功能 | 1、在加药功能方面，要求具备机械手自动加药，能批量进行，单次自动上药品种数可≥2种；上药速度≥3000盒/小时；具有单品种药品批量加药功能；具有单次多品种批量加药功能；具有通过识别药品监管码、条形码两种方式保证加药的准确性；发药时可同时进行机械手添加药品，加药不影响发药，保证发药速度。
2、在药品需要补充时，应自动将需要补充药品的信息显示在设备的屏上，能够发出提示警告，提醒及时补充药品的功能。
3、在需要根据加药紧急程度方面，可自动调整并提示加药顺序的功能，使急需增加的药品能及时添加上，保证发药的顺利和效率。
五、处方发放功能要求 | 1、药篮中含冷链类药品时，如患者在设定时间内没来取药，药篮自动能提醒药师，保证药品质量不受影响。
2、发药时，药篮中含高警示、毒、麻药品或者特定药品时，药篮能发出警示药师加强核准，确保准确无误。
3、具有通过扫描患者手中持有的取药凭证，支持二维码、医保卡、人脸识别等多种取药凭证识别方式，能自动快速识别该患者处方已配好药品药篮的存放位置，提高发药工作效率。
4、对于缓存未取药的处方有分级提醒功能，可根据不同处方的重要程度，可通过有效的提醒，从而有效提醒药师为患者做好用药指导工作。
5、具有高速发药模块，用于高频次高使用量、或慢病等大批量发药的盒装药品，系统接收处方信息自动分发，可独立使用或内嵌至快速发药系统联机使用，并能体现出高速发药独立功能。高速发药模块可储存不少于1000盒药品，补药速度不小于100盒/分钟/人。
6、处方发药流程具备能完成药品追溯码记录的溯源功能，要求能完成追溯码与处方信息绑定的功能，减少人工操作提高发药效率。
7、当自动发药机出现故障时，具有应急处理的功能，自动切换至备用通道，确保发药不中断；支持手动模式快速接管，故障修复后数据自动同步，避免发药工作的瘫痪。