响应文件包装袋必须按以下内容张贴封面标签：（不用密封）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋 商  响  应  文  件 | | | |
| 响应项目 |  | 编号 |  |
| 耗材名称及规格  （厂家、品牌、规格） |  | | |
| 供应商名称  （盖公章） |  | | |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |

附件2（投标文件参考格式）

投

标

文

件

项目名称： 台山市妇幼保健院\*\*\*\*遴选项目

采购编号：ID:2025-LX\*\*

供应商：

地址：

联系人：

联系方式：

日期：

目录

一、供应商资格条件文件………………........................………………....

二、投标产品报价一览表…………………………………………………….……

三、投标产品说明和技术参数……………………….............……….…

四、技术规格偏离表………………………...........................………………

五、商务条款偏离表…………………….............................………………

六、其他文件.............................................................................

## **二、投标产品报价一览表**

**项目名称：**

**项目编号：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **药交ID** | **产品名称** | **制造商名称** | **规格型号** | **报价（元/单位）** | **最小订货量** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**投标人名称：**

**投标人法人代表人（或授权代表）签字：**

**联系方式：**

**日期：**

## **四、技术条款响应表**

**（2025-LX03遴选项目：痔疮套扎吻合器）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标规格/要求** | **投标人响应描述** | **偏离情况** | **响应或差异情况说明** |
| ★1. | 适用于内痔及混合痔的套扎治疗。 |  |  |  |
| ▲2. | 供应产品具备有效的医疗器械证件。 |  |  |  |
| 3. | 表面光滑、无锋棱、无毛刺。 |  |  |  |
| 4. | 将套扎吻合器负压吸引接头接驳外源负压抽吸系统，同时关闭排气孔开关并堵塞发射头口端，开启负压抽吸系统，至负压表指针至少达到-0.06MPa以上。 |  |  |  |

注：（打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。）

1、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

2、投标人投报的内容与招标文件的技术要求有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，投标人都应按上述格式如实详细填写。

**供应商盖公章：**

**日期：**

**四、技术条款响应表**

**（2025-LX04遴选项目：罗氏发光试剂（CA72-4、HE4））**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标规格/要求** | **投标人响应描述** | **偏离情况** | **响应或差异情况说明** |
| ★1. | 配合型号为cobas 6000的罗氏-模块化生化免疫分析系统检测CA72-4、HE4。 |  |  |  |
| ▲2. | 供应产品具备有效的医疗器械证件。 |  |  |  |
| 3. | 须含配套质控品、校准品等全部检验产品。 |  |  |  |

注：（打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。）

1、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

2、投标人投报的内容与招标文件的技术要求有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，投标人都应按上述格式如实详细填写。

**供应商盖公章：**

**日期：**

**四、技术条款响应表**

**（2025-LX05遴选项目：医用宫颈凝胶）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标规格/要求** | **投标人响应描述** | **偏离情况** | **响应或差异情况说明** |
| ★1. | 用于盆底康复肌筋膜（内阴、外阴）操作过程协助避免炎症发生率、修复阴道黏膜。 |  |  |  |
| ▲2. | 供应产品具备有效的医疗器械证。 |  |  |  |
| 3. | .通过凝胶形成的保护膜与外界细菌物理隔离，从而阻止病原微生物定植。 |  |  |  |

注：（打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。）

1、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

2、投标人投报的内容与招标文件的技术要求有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，投标人都应按上述格式如实详细填写。

**供应商盖公章：**

**日期：**

**四、技术条款响应表**

**（2025-LX06遴选项目：医用宫颈凝胶）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标规格/要求** | **投标人响应描述** | **偏离情况** | **响应或差异情况说明** |
| ★1. | .★1.适用于作为需要对阴道穹窿脱垂进行手术治疗的骶骨阴道悬吊术/骶骨阴道固定术（开腹或腹腔镜方法）的桥接材料。 |  |  |  |
| ▲2. | 供应产品具备有效的医疗器械证件。 |  |  |  |
| 3. | 产品为近等量的聚卡普隆-25（可吸收）和聚丙烯（包括蓝色、未染色两种，不可吸收）缝线编织而成的网状物，展开形状为Y形。 |  |  |  |

注：（打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。）

1、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

2、投标人投报的内容与招标文件的技术要求有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，投标人都应按上述格式如实详细填写。

**供应商盖公章：**

**日期：**

## 五、商务条款偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标规格/要求** | **投标人响应描述** | **偏离情况** | **响应或差异情况说明** |
| **1** | ★1、成交价格在招采平台能签订合同并生效。 |  |  |  |
| 1.1、销售业绩情况：对比产品一年内的销售发票（暂无参考发票可用省招采子系统已生效的采购合同代替）。  1.1有3家或以上医院案例。 |  |  |  |
| 1.2不足3家医院案例。 |  |  |  |
| 1.3未能提供销售发票或者招采子系统合同。 |  |  |  |
| **2** | 2.1、日常时期到货时间：2天到货。 |  |  |  |
| 2.2、日常时期到货时间：3到5天到货。 |  |  |  |
| 2.3、日常时期到货时间：6天以上到货。 |  |  |  |
| **3** | 3.1、售后服务承诺：24小时响应到场。 |  |  |  |
| 3.2、售后服务承诺：1周内响应到场。 |  |  |  |
| 3.3、售后服务承诺：超过1周响应到场。 |  |  |  |

1、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。三项中仅填符合项，填报正偏离或者无偏离（其他项留空）；提供具体数据

2、投标人投报的内容与招标文件的技术要求有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，投标人都应按上述格式如实详细填写。

**供应商盖公章：**

**日期：**