响应文件包装袋必须按以下内容张贴封面标签：（不用密封）

| 磋 商 响 应 文 件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应项目 |  | 编号 |  |
| 设备名称及规格 （厂家、品牌、规格） |  |  |  |
| 供应商名称 （盖公章） |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |

附件2（投标文件参考格式）

投

标

文

件

项目名称： 台山市妇幼保健院高频手术治疗仪及电极采购项目

采购编号：ID:XXXX

供应商：

地址：

联系人：

联系方式：

日期：

目录

一、供应商资格条件文件………………........................………………....

二、投标产品报价一览表…………………………………………………….……

三、投标产品说明和技术参数……………………….............……….…

四、技术规格偏离表………………………...........................………………

五、商务条款偏离表…………………….............................………………

六、供货、安装、验收、售后方案…………………………….………………

七、其他文件.............................................................................

- 二、投标产品报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 产品名称 | 制造商名称 | 规格型号 | 单价 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附配置清单：

## 投标产品配套耗材一览表

| 耗材名称 | 制造商名称 | 规格型号 | 注册证 | 价格 | 药交ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

投标人法人代表人（或授权代表）签字：

联系方式：

日期：

- 四、技术条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标人响应描述 | 偏离情况 | 响应或差异情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 高频手术电极与电极配合使用，用于皮肤科、耳鼻喉科、妇科和肛肠科浅表部位的手术中，对相应组织进行凝固、使组织变性和/或坏死。 |  |  |  |
| ★2 | 消融手术电极用于非内窥镜临床手术中，用于人体组织的消融。 |  |  |  |
| ▲3 | 高频手术治疗仪由主机、脚踏开关、电源线、流量控制器和手术电极组成。 |  |  |  |
| ▲4 | 工作模式：高频手术治疗仪分别有单极凝固和双极凝固两种工作模式。 |  |  |  |
| 5 | 本产品含一次性使用和重复使用耗材 |  |  |  |

注：（打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。）

- 1、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

- 2、投标人投报的内容与招标文件的技术要求有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，投标人都应按上述格式如实详细填写。

供应商盖公章：

日期：

- 五、商务条款偏离表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标人响应描述 | 偏离情况 | 响应或差异情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★1、成交价格在招采平台能签订合同并生效。 |  |  |  |
|  | 1.1、销售业绩情况：对比产品一年内的销售发票（暂无参考发票可用省招采子系统已生效的采购合同代替）。 1.1有3家或以上医院案例。 |  |  |  |
|  | 1.2不足3家医院案例。 |  |  |  |
|  | 1.3未能提供销售发票或者招采子系统合同。 |  |  |  |
| 2 | 2.1、日常时期到货时间：2天到货。 |  |  |  |
|  | 2.2、日常时期到货时间：3到5天到货。 |  |  |  |
|  | 2.3、日常时期到货时间：6天以上到货。 |  |  |  |
| 3 | 3.1、售后服务承诺：24小时响应到场。 |  |  |  |
|  | 3.2、售后服务承诺：1周内响应到场。 |  |  |  |
|  | 3.3、售后服务承诺：超过1周响应到场。 |  |  |  |

- 1、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

- 2、投标人投报的内容与招标文件的技术要求有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，投标人都应按上述格式如实详细填写。

供应商盖公章：

日期：

  - 六、（供货、安装、调试、培训、验收、售后服务方案）

供应商名称：

格式自拟。