响应文件包装袋必须按以下内容张贴封面标签：（不用密封）

| 磋 商 响 应 文 件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应项目 |  | 编号 |  |
| 耗材名称及规格 （厂家、品牌、规格） |  |  |  |
| 供应商名称 （盖公章） |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |

附件2（投标文件参考格式）

投

标

文

件

项目名称： 台山市妇幼保健院****遴选项目

采购编号：ID:2025-LX**

供应商：

地址：

联系人：

联系方式：

日期：

目录

一、供应商资格条件文件………………........................………………....

二、投标产品报价一览表…………………………………………………….……

三、投标产品说明和技术参数……………………….............……….…

四、技术规格偏离表………………………...........................………………

五、商务条款偏离表…………………….............................………………

六、其他文件.............................................................................

- 二、投标产品报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 药交ID | 产品名称 | 制造商名称 | 规格型号 | 报价（元/单位） | 最小订货量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

投标人法人代表人（或授权代表）签字：

联系方式：

日期：

- 四、技术条款响应表

（2025-LX07遴选项目：地中海贫血等PCR试剂）

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标人响应描述 | 偏离情况 | 响应或差异情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1. | - 用于体外定性检测人全血基因组DNA样本，能够检出中国人常见的3种缺失型α-地中海贫血基因突变、3种非缺失型α-地中海贫血基因突变和和17种β-地中海贫血基因突变。 |  |  |  |
| ★1. | - 用于定性检测妊娠妇女阴道和直肠联合拭子中的B族链球菌DNA。 |  |  |  |
| ★1. | - 用于体外定性检测人咽拭子样本中的甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒RNA。 |  |  |  |
| ★1. | - 用于体外定性检测人咽拭子样本中的肺炎支原体、肺炎衣原体、腺病毒DNA。 |  |  |  |
| ★1. | - 用于体外定性检测人咽拭子样本中的人偏肺病毒RNA。 |  |  |  |
| ★1. | - 用于体外定性检测人咽拭子样本中的人副流感病毒1型RNA、人副流感病毒2型RNA、人副流感病毒3型RNA。 |  |  |  |
| ★1. | - 用于体外定性检测从外周静脉血样本、唾液样本和血斑样本中提取获得的人类基因组DNA中4个耳聋基因的15种突变。 |  |  |  |
| ▲2. | - 供应产品具备有效的医疗器械证件。 |  |  |  |

注：（打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。）

- 1、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

- 2、投标人投报的内容与招标文件的技术要求有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，投标人都应按上述格式如实详细填写。

供应商盖公章：

日期：

- 五、商务条款偏离表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标人响应描述 | 偏离情况 | 响应或差异情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★1、成交价格在招采平台能签订合同并生效。 |  |  |  |
|  | 1.1、销售业绩情况：对比产品一年内的销售发票（暂无参考发票可用省招采子系统已生效的采购合同代替）。 1.1有3家或以上医院案例。 |  |  |  |
|  | 1.2不足3家医院案例。 |  |  |  |
|  | 1.3未能提供销售发票或者招采子系统合同。 |  |  |  |
| 2 | 2.1、日常时期到货时间：2天到货。 |  |  |  |
|  | 2.2、日常时期到货时间：3到5天到货。 |  |  |  |
|  | 2.3、日常时期到货时间：6天以上到货。 |  |  |  |
| 3 | 3.1、售后服务承诺：24小时响应到场。 |  |  |  |
|  | 3.2、售后服务承诺：1周内响应到场。 |  |  |  |
|  | 3.3、售后服务承诺：超过1周响应到场。 |  |  |  |

- 1、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。三项中仅填符合项，填报正偏离或者无偏离（其他项留空）；提供具体数据

- 2、投标人投报的内容与招标文件的技术要求有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，投标人都应按上述格式如实详细填写。

供应商盖公章：

日期：