消化内镜治疗工作站技术参数

设备组成：设备模块化、分体式设计，内镜电外科主机、氩气刀主机两部分组成。
（一）用途：用于内窥镜手术中对人体组织进行切割和凝血。

（二）数量：1套

二、技术要求

（一）内镜电外科主机
1、彩色液晶屏显示、触摸式的中文操作界面，方便临床操作使用。

2、具有集中显示，人机交互对话方式；

3、能够满足ESD、EMR、ERCP等内科手术需要，和所有软式内镜连接。

4、设备具有多种智能调节技术：电压调节、电弧调节、输出调节。

5、整机为全数字化、模块化设计，可独立的更换插座模块。

6、主机具有内镜电切功能；

7、内镜切割是切凝交替模式，包括效果、切割宽度和切割时间间隔三种参数；

8、器械具有即插即用，自动识别功能；

9、模块化、分体式设计并具有软、硬件升级功能，具有单极电凝、单极电切、双极电凝、双极电切等功能，可以升级同品牌的水束精细分离模块；

10、整机采用微处理器技术，具有自动切割控制功能；

11、具有功率峰值补偿功能，对初始切割和切割过程提供额外功率支持。

12、具有中性电极安全系统，可设置不同安全级别；

15、具有程序存储功能，可以存储≧198组程序；

16、脚踏开关连接：具有2个脚踏开关接口，可同时提供单脚踏和双脚踏连接；

（二）氩气刀主机
1、整机（主机和配件）原装同一品牌，全智能化设计，高端消化内镜用氩气刀；

2、氩气电极前端具有色环标记，具有≥3种喷头方向可供选择；具有≥2种直径的氩气电极可供选择；

4、氩气模式≥3种，其中包括强力氩气模式、精细氩气模式、脉冲氩气模式。

6、具有过滤功能；

7、具备专用电弧测试器；
