高清电子胃肠镜系统

★总体要求；投标人所投医疗器械须具备医疗器械注册/备案证明,包括医疗器械备案凭证或医疗器械产品注册登记表或医疗器械产品生产制造认可表。

（1）图像处理装置1套：

1、具有窄带光图像处理；

2、具有自体荧光图像处理；

3、具有HDTV图像处理；

4、具有IHb色彩强调功能；

7、具备自动增益功能；

8、具有≥3种测光模式；

9、构造强调功能具备≥2种构造模式；

10、具有轮廓强调功能；

11、具有电子放大功能。可通过内镜操作手柄控制此功能；

12、具有快速实时冻结功能；

13、具备自动白平衡功能；

14、具有大小图像切换；

15、具有内镜记忆功能；

16、具有双高清实时图像传输画中画功能。

（2）内窥镜冷光源：

1、具有自动亮度调节模式；

2、自动曝光：≥15档。

3、横膈膜式气泵，≥4级压力开关(关,高,中,低等)。

4、灯泡：≥280瓦，氙气短弧光灯。

（3）高清放大电子胃镜 3条

1、具有HDTV高清高画质及窄带成像功能；

2、内镜具有信息记忆功能；

3、具有独立的副送水管道；

4、一触式防水接头；一触式接头，无需内镜电缆即可进行设置；

5、与内镜主机为同一品牌；

（4）电子结肠镜 3条

1、具有电子放大功能，

2、插入管具有渐软型设计。

3、强力传导功能有助于以较小的力量向内镜先端部传导较强的力量。

4、防水一触式接头；

5、送气、送水管道和活检管道分别独立清洗消毒，有效防止感染。

6、具备副送水功能，插入附件，能进行有效吸引。

7、具有HDTV高清高画质及窄带成像功能。

8、与内镜主机为同一品牌；

（5）高清晰度液晶监视器

1、≥31寸高清晰度液晶面板

2、分辨率：≥3840×2160

3、色量：≥10.7亿

4、4K信号输入；

5、RGB-W多点调整；

6、高精度中间色管理功能，

（6）工作站配置要求

1、配置不低于：CPU i7；内存≥8G，硬盘≥2T；配高清采集卡。

2、 ≥24寸液晶显示屏幕。

3、 配彩色激光打印输出设备一台。

（7）台车

1、上下左右可旋式支架；

2、可升降支架，可同时悬挂两根镜子；

3、可调节底板，随时调整主机放置高度；

4、可拉伸键盘托盘；光滑防水设计,键盘面无接缝；

5、与内镜主机为同一品牌。