手术无影灯主要招标参数

1、灯头结构：采用超薄流线型或花瓣式设计，符合层流净化要求，表面无螺丝外露。

2、光源类型：采用LED冷光源，无红外线、紫外线辐射，寿命长。

3、照度调节：照度范围广，可实现多级或无级调节。

4、色温调节：色温可多级调节，满足不同手术需求。

5、显色性能：显色指数高，真实还原组织颜色。

6、灯头尺寸与灯珠数量：母灯与子灯直径满足手术需求，灯珠数量充足。

7、控制方式：支持触摸屏控制、消毒手柄控制、双灯互控等多种控制方式。

8、光柱深度：光柱深度充足，满足深部创口手术照明需求。

9、无影性能：无影率高，深腔照明效果好。

10、温升控制：术野及医生头部温升较低。

11、消毒手柄：可拆卸，支持高温高压灭菌。

12、平衡臂系统：采用进口或高性能平衡臂，操作灵活稳定。

13、认证与质量：通过相关质量体系认证（如ISO13485、ISO9001、CE等），具备第三方检测报告。