响应文件包装袋必须按以下内容张贴封面标签：（密封）

| 遴 选 响 应 文 件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应项目 |  | 编号 |  |
| 设备名称及规格 （厂家、品牌、规格） |  |  |  |
| 供应商名称 （加盖公章） |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |

附件2（响应文件参考格式）

响

应

文

件

项目名称： 台山市妇幼保健院远程胎监服务遴选项目

采购编号：ID:64539

供应商：

地址：

联系人：

联系方式：

日期：

目录

- 一、供应商资格条件文件………………........................………………....

- 1.营业执照复印件………………........................………...................................……....

- 2.法定代表人资格证明书………………........................……..………………....

- 3.法定代表人授权委托书………………..........................……………………....

- 4.《政府采购法》具备条件承诺函………………......................………....

- 5.《实施条例》承诺函………………........................………..……..…………....

- 6.信用记录查询结果………………........................……………..……..……..…....

- 7.不组织联合体响应承诺函………………........................…………...……....

- 8.相关产品合格证书………………........................………..……..……………....

二、报价及技术服务方案介绍…………………………………………….……

三、产品的相关资料（参数、彩页、图片、说明书等）.…

四、商务服务方案介绍………………………………………………………

五、技术服务偏离表………………………......................………………

六、商务服务偏离表…………………….............................…………

七、其他文件..........................................................................

- 二、响应产品报价一览表

项目名称：

项目编号：

| ## 项目编码 | ## 项目名称 | ## 报价（服务费）% | ## 备注 | ## 耗材说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 医院按标准收取医疗服务费，反还医疗服务费XX%给供应商 | 价格包含开展服务必须的医用耗材（胎监带、耦合剂等） |

供应商名称：

供应商法定代表人（或授权代表）签字：

联系方式：

日期：

- 五、技术条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 供应商响应描述 | 偏离情况 | 响应或差异情况说明 | 对应资 料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.▲ | 1.1.▲供应商须具备《信息系统安全等级保护》二级以上备案证明。 |  |  |  |  |
| 1.2.★ | 1.2.★供应商具备远程胎监判读资质。 |  |  |  |  |
| 2.1.★ | 2.1.★供应商提供的远程胎心监护仪设备需具有《医疗器械注册证》或《医疗器械注册备案凭证》。 |  |  |  |  |
| 2.2 | 2.2.供应商提供的电脑满足医生端软件的运行。 |  |  |  |  |
| 3.1 | 3.1 系统要求包括胎儿监护网络系统、设备终端和软件终端。 (1)采用无线网络将胎心率、宫缩值、胎动等数据传输到孕妇端、医生端和医院端，实现无距离限制的数据传输； (2)云端可存储的病例资料及胎心率监护图形无上限，可随时调出储存胎心监护资料，进行分析、评分或打印输出；强大的浏览和查询功能； (3)系统显示胎儿心率曲线、宫缩压力曲线、胎动标记、高危标记、当前时间、监测时长、孕妇姓名、孕周、紧急联系人等信息； (4)提供异常胎监图形预警提示功能； |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 3.2.1 孕妇端APP (1)能实时显示胎心率、宫缩压力、胎动数值和曲线； (2)参数对应的数值和曲线颜色一致； (3)支持孕周、孕天的时间管理； |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 3.2.2 医生端APP (1)登录后能自动同步加载该医生的所有孕妇的所有监护记录； (2)对于监护数据，提供反馈意见输入并上传至医院本地数据库功能；支持短信提示功能； (3)能自动显示每条监护数据已有的反馈意见； |  |  |  |  |
| 3.2.3 | 3.2.3 医生端PC (1)登录后能自动同步加载该医生的所在科室的所有监护记录； (2)支持工作量统计，报表导出功能； (3)系统能在监护过程中自动实时识别出正常、异常和可疑的数据，并通过报警等形式展现，并显示在窗口上； |  |  |  |  |
| 4.1 | 4.1须与孕妇签署《远程胎心监护服务协议书》和《知情同意书》。 |  |  |  |  |
| 4.2▲ | 4.2▲提供的远程胎心监护服务需具备建设二级以上判读中心的能力。 |  |  |  |  |
| 4.3▲ | 4.3▲提供的远程胎心监护服务需具备24小时远程胎心监护判读中心。 |  |  |  |  |
| 4.4▲ | 4.4▲判读中心结合孕妇血压、体重、血糖等其他自测数据提供分析和指导服务。 |  |  |  |  |
| 4.5 | 4.5提供的远程胎心监护服务需具备AI人工智能大数据分析技术，包括AI智能系统评分、自动筛选、异常报警的功能。 |  |  |  |  |
| 4.6▲ | 4.6▲第三方保险公司承保服务：为远程母胎监护硬件提供设备责任险一份。 |  |  |  |  |
| 4.7▲ | 4.7▲所有远程胎监数据由供应商判读团队执业医生判读，判读责任由供应商承担。 |  |  |  |  |
| 4.8▲ | 4.8▲供应商为判读团队执业医生购买医师责任险。 |  |  |  |  |
| 4.9 | 4.9须与我院签署《数据保密协议》。 |  |  |  |  |

注：（打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数如有，若有部分“▲”条款不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。）

- 1.如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

- 2.供应商投报的内容与招标文件的技术要求有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，供应商都应按上述格式如实详细填写。

供应商盖公章：

日期：

- 六、商务条款偏离表

| 序号 | 招标规格/要求 | 供应商响应描述 | 偏离情况 | 响应或差异情况说明 | 对应资 料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.1服务方案及培训方案。 合同或协议签订生效后30个日历天内，完成到货安装调试并提交采购人试用。供应商应当采取有效措施确保投标产品的规格、性能、校对等符合国家标准、行业标准等质量的管理规定要求，保障投标产品的质量。培训要求：中选人负责培训采购人有关技术人员，直至掌握操作技术为止。在仪器正常使用期间，中标人须负责该设备的技术咨询。 |  |  |  |  |
| 2 | 5.2服务质量保证方案 对提供的所有设备提供完善的维保服务，设备发生故障时，将严格遵循1小时内响应，及时解决问题，有需要时及时更换新设备，配备充足备用设备，确保故障期间项目服务不中断。 定期维护服务：制定标准化定期维护计划，每月进行质量监控，对仪器参数进行校准，性能检测维护，确保仪器准确性。 |  |  |  |  |
| 3 | 5.3同类项目业绩 供应商需有同类项目业绩。 |  |  |  |  |

- 1.如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

- 2.供应商投报的内容与招标文件的技术要求有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，供应商都应按上述格式如实详细填写。

供应商盖公章：

日期：