响应文件包装袋必须按以下内容张贴封面标签：（不用密封）

| 磋 商 响 应 文 件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应项目 |  | 编号 |  |
| 设备名称及规格 （厂家、品牌、规格） |  |  |  |
| 供应商名称 （盖公章） |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |

附件2（响应文件参考格式）

响

应

文

件

项目名称： 台山市妇幼保健院电子鼻咽喉内窥镜采购项目

采购编号：ID:65777

供应商：

地址：

联系人：

联系方式：

日期：

目录

- 一、供应商资格条件文件…………………………………

- 1.营业执照复印件……………….......................

- 2.法定代表人资格证明书……………….................

- 3.法定代表人授权委托书…….……………………....

- 4.《中华人民共和国政府采购法》具备条件承诺函…………

- 5.《实施条例》承诺函………….……..…..………....

- 6.信用记录查询结果……………..……....……..….....

- 7.不组织联合体响应承诺函………………………........

- 8.相关产品合格证书………..……..…………..….....

- 二、磋商产品资格、资质证书….........................

- 三、响应产品报价一览表………………….……….

- 四、响应产品说明和技术参数………………………….....

- 五、产品的相关资料（彩页、图片等）……………………...

- 六、产品说明书…..……………………….........

- 七、技术规格偏离表…………......……………….....

- 八、商务条款偏离表…………...........………………

- 九、供货、安装、验收、售后方案……………………

十、其他文件…………………………………………

- 三、响应产品报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 产品名称 | 制造商名称 | 规格型号 | 单价 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附配置清单：

供应商名称：

供应商法定代表人（或授权代表）签字：

联系方式：

日期：

## 响应产品配套耗材试剂一览表

## 供应商在约定期限内（如无期限，默认为一年）以不高于其报价的价格向采购人提供专用耗材。

| 耗材名称 | 制造商名称 | 规格型号 | 注册证 | 价格 | 药交ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：

供应商法人代表人（或授权代表）签字：

联系方式：

日期：

- 七、技术条款响应表

| 序号 | 磋商规格/要求 | 供应商响应描述 | 偏离情况 | 响应或差异情况说明 | 对应资 料页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | ★1.具有医疗器械注册证，医疗机构中使用，用于对鼻咽喉部的检查、诊断提供影像。 |  |  |  |  |
| ▲2 | ▲2.成像原理：电子成像技术，不含导像、导光纤维。 |  |  |  |  |
| ▲3 | ▲3.软镜插入外径3.0~3.1。 |  |  |  |  |
| ▲4 | ▲4.视场角≥90°景深：2-50mm，能够确保在近距离观察时，图像清晰，减少视野干扰。 |  |  |  |  |
| ▲5 | ▲5.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲130°，向下弯曲130°，双向弯曲260°。 |  |  |  |  |
| ▲6 | ▲6.弯角手轮上应有操作方向U、D两向标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处，弯曲部向上弯曲。 |  |  |  |  |
| ▲7. | ▲7.内镜镜头具有防雾功能，无需预热即可观察。 |  |  |  |  |
| ▲8. | ▲8.镜体防水等级：IPX7。 |  |  |  |  |
| ▲9. | ▲9.白平衡功能：具有白平衡记忆功能。 |  |  |  |  |
| 10 | 10.配备≥10.1英寸显示屏，支持电容触控。 |  |  |  |  |
| 11 | 11.高清视频信号分辨率≥1280*800。 |  |  |  |  |
| 12 | 12.具有≥3种图像形状。 |  |  |  |  |
| 13 | 13.具有图像翻转功能，可以上下、左右翻转。 |  |  |  |  |
| 14 | 14.具备录像，录音功能，具有可实时观察、记录与回放功能。 |  |  |  |  |
| 15 | 15.配备工作站，且可连接医院的PACS和HIS。 |  |  |  |  |
| 16 | 16.配备智能消毒内镜储存柜，满足悬挂储存的要求，可储存6条以上内镜。 |  |  |  |  |
| 17 | 17.配备内镜转运车，双层，方便洁净与污染的内窥镜分层放置周转，透明盘盖，静音万向轮。 |  |  |  |  |
|  | 是否有专利性技术特点，或有行业先进技术特点。 |  |  |  |  |
|  | 保修期。 |  |  |  |  |
|  | 设备使用年限。 |  |  |  |  |

| 参考配置清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 电子鼻咽喉内窥镜 | 1 | 条 |
| 防水盖 | 1 | 个 |
| 便携测漏器 | 1 | 个 |
| 电子内窥镜处理器 | 1 | 台 |
| 电源线 | 1 | 条 |
| 视频线 | 1 | 套 |
| SD卡、读卡器 | 1 | 套 |
| 定标配件 | 1 | 套 |
| 工作站 | 1 | 套 |
| 智能消毒内镜储存柜 | 1 | 个 |
| 内镜转运车 | 1 | 辆 |

注：（打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。）

- 1、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

- 2、供应商投报的内容与磋商文件的技术要求有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，供应商都应按上述格式如实详细填写。

供应商盖公章：

日期：

- 八、商务条款偏离表

| 序号 | 磋商规格/要求 | 供应商响应描述 | 偏离情况 | 响应或差异情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订生效后30个日历天内，完成到货安装调试并提交采购人试用。供应商应当采取有效措施确保响应产品的规格、性能、校对等符合国家标准、行业标准等质量的管理规定要求，保障响应产品的质量。供应商须提供所投产品完整的配置清单。培训要求：中标人负责培训采购人有关技术人员，直至掌握操作技术为止。在仪器正常使用期间，中标人须负责该设备的技术咨询。 |  |  |  |
| 2 | 1.验收时间：设备安装调试完毕后并试用一个月后进行，中标人应提交相应的验收资料协助采购人进行验收。 2.验收方法：由采购人使用部门人员、医疗器械工程师及中标人相关人员共同对设备产品质量和技术指标进行检验。 3.验收标准： （1）中标人提供的设备必须是全新的，出厂日期不超过半年，且交付时原厂包装完好，无任何质量缺陷；设备中所装的软件必须是最新的版本。 (2)中标人随设备提供设备的中文说明书、中文使用手册。 (3)安装调试完毕后，所有设备必须能保证能正常运行并满足采购人购买时所声明的使用需求。 |  |  |  |
| 3 | 1.整机(含所有零配件)原厂保修期至少三年（在保修期内维修时提供的设备零配件须为原厂生产的合格产品），人为因素除外。乙方需提供设备生产商或国内总代理上述保修方案的服务书。 2.（1）保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，30天后若完全不能修复则由乙方更换同款整机（该费用已包含在本合同总价中）。（2）保修期内至少每季度1次按生产商保养标准做1次保养（该费用已包含在本合同总价中），并出具报告交采购人设备科留存。供应商未履行前述维修和保养服务的，采购人有权不支付尾款，尾款金额不足以赔偿采购人损失的，采购人有权要求供应商承担继续赔偿责任。 |  |  |  |

- 1、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

- 2、供应商投报的内容与磋商文件的技术要求有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，供应商都应按上述格式如实详细填写。

供应商盖公章：

日期：

  - 九、（供货、安装、调试、培训、验收、售后服务方案）

供应商名称：

格式自拟。