便携式彩色多普勒超声诊断仪市场调研参数

一、项目概况

- 为满足体检中心超声诊疗需求，采购高端便携式彩色多普勒超声诊断仪1套，以腹部、心脏、血管、浅表器官成像为核心，兼顾多科室日常诊疗，突出临床应用导向与高性价比。

二、基本要求

为品牌最新注册的高端超声机型，具备突出的性价比；探头接口数 ≥3 个，全部为全激活状态，支持热插拔；具备远程超声功能，可随时发起实时会诊，支持与超声设备互联；配备血管内中膜自动测量（IMT）功能，支持定量分析。

三、配置清单

1、超声主机系统 1套；

2、单晶相控阵探头 1把

3、线阵探头   1把

- 4、单晶凸阵探头  1把

- 5、远程超声系统   1套

- 适用范围

- 满足体检中心腹部、浅表器官、心脏、血管等常规及部分特殊检查需求，具备良好的图像质量与操作便捷性。