台山市人民医院21号楼口腔科放射诊疗建设项目（预控评+环保备案）服务需求

## 一、项目基本信息

项目名称：台山市人民医院21号楼口腔科全景机、牙片机、口腔CT（CBCT）放射诊疗建设项目职业病危害预评价、控制效果评价及环保备案配套服务

服务地点：台山市人民医院21号楼口腔科放射诊疗区域

服务设备：新增口腔全景机、口腔牙片机、口腔CT（CBCT）共三台放射诊疗设备

项目最高限价：人民币30000.00元（报价超限价作无效参选处理）

核心服务闭环：职业病危害预评价+控制效果评价（预控评）+放射防护/设备性能检测+生态环境环保备案+双证照协助办理

## 二、完整服务内容（整合预控评+检测+环保备案）

### （一）职业病危害放射防护预评价

1. 资料收集与现场勘查：收集项目建设方案、机房图纸、防护设计、设备参数等资料，实地核查机房布局、屏蔽防护、通风系统、安全联锁、警示标识、防护用品配置等。

2. 风险识别与合规评价：识别X射线职业病危害因素，分析设备运行、作业流程、防护设施潜在风险，评估现有防护措施、管理制度、应急预案的合规性。

3. 报告编制与评审配合：严格按照GBZ 177等国标编制合规预评价报告，明确评价结论及整改优化建议；全程配合卫健部门专家评审，2个工作日内完成评审意见整改修订。

### （二）职业病危害放射防护控制效果评价

1. 现场专项检测：项目完工后，完成三台设备性能检测+机房放射防护检测，出具带CMA资质的正式检测报告及原始记录。

2. 效果核查与综合评价：对照预评价方案，逐项核查防护设施、安全装置、管理制度落实情况，结合实测数据判定项目辐射危害控制效果是否符合国家规范。

3. 控评报告编制：编制完整、数据真实、结论明确的控制效果评价报告，满足卫健验收标准。

### （三）环保备案专项服务

1. 核技术利用环境影响登记表填报、系统备案，获取有效备案回执。

2. 整理环保验收配套资料，配合生态环境部门资料核查、现场核查。

3. 协助医院完善辐射安全管理制度、人员台账，配合完成《辐射安全许可证》变更/申领，直至环保手续办结。

### （四）双证照验收配合

全程配合卫健部门放射诊疗许可验收+生态环境部门辐射安全验收，协助医院完成《放射诊疗许可证》《辐射安全许可证》办理，双证取证完毕为止。

## 三、参选单位资质资格

### （一）通用资格

1. 独立法人主体，营业执照经营范围包含放射卫生技术服务、检验检测相关业务。

2. 符合政府采购法第二十二条规定，近三年无重大违法违规记录，无失信、税收违法、政府采购严重违法失信记录。

3. 不接受联合体参选，严禁转包、违法分包。

### （二）专项资质

1. 省级及以上卫健部门核发放射卫生技术服务资质（甲级），范围包含：放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价、放射卫生防护检测。

2. 市场监管部门CMA检验检测资质，能力覆盖医用X射线设备性能检测、放射诊疗场所防护检测。

3. 具备生态环境部门认可的辐射检测评价资质/备案，可独立完成本项目环保备案及辐射相关配套服务。

### （三）人员配置

1. 项目负责人：放射卫生中级及以上职称，持有注册核安全工程师或环评工程师证书；近3年主持完成不少于3项口腔放射设备预控评同类项目。

2. 专职技术人员：不少于3名全职人员，均持有放射卫生技术服务培训合格证，熟练掌握评价、检测、备案全流程。

### （四）业绩要求

近3年内完成不少于5项二级及以上综合医院口腔科（全景机、牙片机、CBCT）预评价+控制效果评价服务业绩，需提供合同、验收、报告批复等佐证材料。

## 四、成果交付标准

1. 报告资料：预评价报告、控评报告、设备性能检测报告、机房防护检测报告、环保备案回执全套资料。

2. 签章要求：报告加盖CMA资质章、放射卫生资质章、单位公章，资料真实合规、可顺利通过双部门验收。

3. 交付形式：纸质版一式5份+可编辑电子版U盘，同步交付原始检测记录、仪器校准证书等全套附属资料。

4. 执行标准：严格遵照现行GBZ、GB、WS国家及行业规范执行。

## 五、服务时限要求

1. 预评价报告：资料齐全后7个工作日内交付正式报告。

2. 现场检测：接通知后5个工作日内到场完成检测。

3. 控评及检测报告：现场检测完成、资料齐全后7个工作日内交付全套报告。

4. 报告整改：收到评审/整改意见后2个工作日内完成修订提交。

## 六、报价与商务要求

1. 本项目报价为全包固定总价，包含预评价、控评、设备及机房检测、报告编制、专家评审、资料整改、差旅税费、环保备案、双证验收配合等全部费用，甲方无需额外付费。

2. 参选文件需提供分项报价明细：预评价费、控制效果评价费、设备性能检测费、机房防护检测费、环保备案服务费、评审及验收配合费。

## 七、验收标准

1. 预评价报告通过卫健部门专家评审，取得有效评审意见。

2. 控评、检测资料合规，通过卫健部门现场验收，满足《放射诊疗许可证》办证要求。

3. 完成环保备案及环保核查，满足《辐射安全许可证》办证要求，双部门手续全部办结。