台山市妇幼保健院院内采购项目评分原则与评标方法
（遴选项目：CT、MR三年维保服务 ）
1. 评分原则：按能够最大限度地满足遴选文件中规定的各项综合评价标准的供应商中标的原则评定。
2.评标方法：本次评标采用综合评分方法，评标以遴选文件规定的条件为原则，最低报价不作为中标的唯一依据。
3.评分权重及评标因素如下：
	评分项目/权重
	评标因素
	评分标准
	得分

	技术评分（65分）
	带“★”号条款。
	★售后工程师需具备联影原厂CT、MR认证，经过常规维修保养培训，并附上原厂培训证书。
★供应商应具备相应的维修资质。
	

	
	▲1.维保服务范围（15分）
	▲1.维保服务范围。响应服务范围要求得15分，不响应得0分。
	

	
	响应时间（15分）
	▲2.维修响应时间。响应服务时间要求得15分，不响应得0分。
	

	
	定期维护保养（10分）
	3.定期维护保养。响应保养要求得10分，不响应得0分。
	

	
	备件维修保障（10分）
	4.备件维修保障：响应备件要求得10分，不响应得0分。
	

	
	整体维保方案（15分）
	1.维保服务方案具体详细、合理可行，为医院提供全面保障。得15分。
2.维保服务方案有一定合理性、可行性，能为医院提供一定的保障。得8分。
3维保服务方案的合理性、可行性、保障性一般。得5分。
4.没有提供维保服务方案或维保服务方案过于简单，无法为医院提供保障。不得分
	

	商务评分（10分）
	付款方式（2分）
	付款方式：响应付款方式得2分，不响应得0分。
	

	
	服务期限（2分）
	服务期限。响应期限要求得2分，不响应得0分。
	

	
	服务经验（6分）
	服务经验。提供1个类似合同案例（提供合同），得2份，最高得6分。
	

	价格评分（25分）
	价格得分=（最低报价/被评分供应商报价）×25



4.结果评定：将综合评估分从高到低排出名次：
[bookmark: _GoBack]总分第一名为第一中标候选供应商，第二名为第二中标候选供应商，以此类推（综合评估分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；综合评估分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。

