遴选需求

一、医用耗材名称、数量

	编号
	遴选产品
	用途
	单位
	预计1年需求数量
	样品提供
	备注

	2026-LX05-1
	医美科相关注射针
(点刺针头、肉毒一次性针头、水光九针头、玻尿酸钝针、童颜针钝针等）
	适用于人体皮内、皮下、肌肉、静脉等注射用。
	支
	500支
	提交标书时提供样品；
	

	2026-LX05-2
	一次性使用皮肤针(点刺针、滚针)
	用于体表特定部位的局部刺激，实施滚针疗法。
	支
	150
	提交标书时提供样品；
	

	2026-LX05-3
	硅凝胶、硅凝胶疤痕贴等
	适用于用于激光术后创面，抑制瘢痕增生，软化疤痕，降低色素异常风险。
	支
	100 
	提交标书时提供样品。
	

	2026-LX05-4
	红蓝光疗术后护理医用耗材
	适用于舒敏修复+红蓝光疗（多功能激光平台）术后护理（敏感肌护理、痤疮肌护理、湿疹、过敏性皮炎护理等）。
	支
	1000 
	提交标书时提供样品。
	

	2026-LX05-5
	水光术后护理医用耗材
	水光注射微创术后创面修护，舒缓褪红，保湿修复皮肤屏障，降低刺激、炎症反应
	支
	 1000
	提交标书时提供样品；
	

	2026-LX05-6
	皮秒激光治疗仪术后护理医用耗材
	本产品适用于在皮秒激光术后创面保护，褪红修护，修复皮肤屏障，减少术后不良反应。
	支
	1000 
	提交标书时提供样品；
	

	2026-LX05-7
	半导体激光治疗仪（脱毛仪）术后护理医用耗材

	适用于激光脱毛术后护理，脱毛后皮肤舒缓保湿，修护热损伤，缓解灼热不适感。
	支
	 1000
	提交标书时提供样品；
	

	2026-LX05-8
	聚焦超声皮肤治疗仪（超声炮）术后护理医用耗材
	适用于超声炮射频治疗后皮肤保湿修护，舒缓褪红，维护皮肤屏障的护理。
	支
	1000 
	提交标书时提供样品；
	

	2026-LX05-9
	                            常见皮肤皮损护理医用耗材
	适用于各类常见皮肤病，皮损等护理，具有良好的生物相容性，可保持伤口及浅表性创面湿性愈合环境，有利于伤口愈合
	支
	1000
	提交标书时提供样品；
	


二、基本技术参数或要求
（一）医美科相关注射针

★1.适用于人体皮内、皮下、肌肉、静脉等注射用。 

多个规格：(点刺针头34G 0.18*1.5mm 、肉毒针头      34G*4mm，32G*4mm 、水光九针头32G 、玻尿酸钝针、童颜针钝针等）。

▲2.供应产品具备有效的医疗器械证件。

（二）一次性使用无菌皮肤针
★1.用于体表特定部位的局部刺激，实施滚针、点刺针疗法。

▲2.供应产品具备有效的医疗器械证件。
（三）硅凝胶、硅凝胶疤痕贴等

★1.适用于用于激光术后创面，抑制瘢痕增生，软化疤痕，降低色素异常风险。

▲2.供应产品具备有效的医疗器械证。

（四）红蓝光疗术后护理医用耗材
★1.适用于舒敏修复+红蓝光疗（多功能激光平台）术后护理（敏感肌护理、痤疮肌护理、湿疹、过敏性皮炎护理等）。

▲2.供应产品具备有效的医疗器械证件。

（五）水光术后护理医用耗材
★1.本品用于水光注射微创术后创面修护，舒缓褪红，保湿修复皮肤屏障，降低刺激、炎症反应。
▲2.供应产品具备有效的医疗器械证件。

（六）皮秒激光治疗仪术后护理医用耗材
★1.本产品适用于在皮秒激光术后创面保护，褪红修护，修复皮肤屏障，减少术后不良反应。
▲2.供应产品具备有效的医疗器械证件。

（七）半导体激光治疗仪（脱毛仪）术后护理医用耗材
★1.适用于激光脱毛术后护理，脱毛后皮肤舒缓保湿，修护热损伤，缓解灼热不适感。
▲2.供应产品具备有效的医疗器械证件。

（八）聚焦超声皮肤治疗仪（超声炮）术后护理医用耗材
★1.适用于超声炮射频治疗后皮肤保湿修护，舒缓褪红，维护皮肤屏障的护理。

▲2.供应产品具备有效的医疗器械证件。

（九）常见皮肤皮损护理医用耗材 
★1.适用于各类常见皮肤病，皮损等护理，具有良好的生物相容性，可保持伤口及浅表性创面湿性愈合环境，有利于伤口愈合。
▲2.供应产品具备有效的医疗器械证件
（打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。）

商务要求

（一）销售业绩及采购实施

★1、成交价格在招采平台能签订合同并生效。

2.销售业绩情况：产品一年内有销售记录，并提供相应材料。

（二）供货能力。

1、货物送达地点：台山市妇幼保健院

2、中选供应商按响应条件及承诺的服务项目，在通知交货时间内按采购人的要求免费送货上门、送货前事先通知采购人，并提供免费卸货服务。

3、中选供应商应当采取有效措施确保响应产品的规格、性能、校对等符合国家标准、行业标准等质量的管理规定要求，保障响应产品的质量。

4、供货期间，中选供应商须确保三证齐全、证照符合国家、省、市各级管理部门要求，并具备有效期内的产品代理授权书。

5、中选供应商所提供的耗材必须是原装正品，如发现有假冒产品，采购人有权终止合同，并将假冒产品全部退回。

6、中选供应商应保证按响应条件及承诺提供供货服务和相应售后服务，如出现使用、包装等方面的问题，经销商须无条件给予退换；承诺无条件退换破损和近效期产品。

7、中选供应商应当设定服务专线，及时响应采购人的要求，并提供免费上门服务。

（三）售后服务。

1.及时响应售后需求。

2.售后服务承诺。
四、其他要求

（一）付款方式。当月20日前院方接收到中选供应商提供有效发票后，从下个月视为第一个月、院方在第12个月月末支付采购费用；当月20日后院方接收到有效发票则延后一个月支付货款，即第13个月月末支付采购费用。

台山市妇幼保健院

2026年10月14日

